第 一 種 フ ロ ン 類 充 塡 回 収 業 者

登録申請・届出・報告の手引

令和５年３月

兵庫県環境部水大気課

もくじ

１ はじめに　　……………………………………………………………………　　１

２ 登録申請・届出・報告の概要

（１）手続き一覧　　 ………………………………………………………… 　 ２

（２）申請・届出・報告の提出先　 　………………………………………　　３

３ 登録申請（新規）　……………………………………………………………　　４

４ 登録申請（更新）　……………………………………………………………　　８

５ 第一種フロン類充塡回収業者登録簿　　……………………………………　　９

６ 第一種フロン類充塡回収業者の役割・責務等

（１）フロン類の充塡に関する基準　　 ……………………………………　  ９

（２）フロン類の回収に関する基準 　　……………………………………   １２

（３）充塡証明書の交付　　 …………………………………………………　 １３

（４）回収証明書の交付　 　…………………………………………………　 １３

（５）情報処理センターへの登録　 　………………………………………　 １３

７ 変更の届出・報告　　…………………………………………………………　 １４

８ 廃業等の届出　　………………………………………………………………　 １６

９ 充塡量及び回収量等に関する報告　　………………………………………　 １７

10 日々の業務の記録　　………………………………………………………… 　１８

記載例　　 …………………………………………………………………………　 １９

様　式　 　…………………………………………………………………………　 ３１

参　考　　 …………………………………………………………………………　 ４４

１ はじめに

（１）第一種フロン類充塡回収業者とは

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（以下「フロン　　排出抑制法」または「法」という。）に基づき、それぞれの都道府県に登録している事業者のことをいいます。

（２）兵庫県の登録が必要なとき

兵庫県内において、第一種特定製品の設置時や整備時に当該製品にフロン類を充塡しようとする場合及び第一種特定製品の整備時や廃棄時に当該製品から　フロン類を回収しようとする場合に兵庫県の登録が必要です。（第一種特定製品の所有者が自ら整備を行い、フロン類の充塡・回収を行う場合を含む。）

他都道府県で登録を受けていても、新たに兵庫県内でフロン類の充塡・回収を行おうとする場合は、兵庫県の登録を受ける必要があります。

（３）第一種特定製品とは

フロン類が充塡されている業務用の以下の機器のことをいいます。

◆ エアコンディショナー

◆ 冷蔵機器及び冷凍機器

（　例　）

・ターボ冷凍機　　　　　　　　　・スクリュー冷凍機

・冷凍冷蔵ユニット　　　　　　　・輸送用冷凍冷蔵ユニット

・冷凍冷蔵ショーケース　　　　　・製氷機

・冷水機　　　　　　　　　　　　・業務用冷凍冷蔵庫

・パッケージエアコン　　　　　　・ガスヒートポンプ

・チリングユニット　　　　　　　・飲料用自動販売機　　　　等

（４）フロン類とは

以下の３種類のことをいいます。

◆ クロロフルオロカーボン（ＣＦＣ）

◆ ハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）

◆ ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）

２ 登録申請・届出・報告の概要

（１）手続き一覧

| 種 類 | 申請・届出・報告が必要なとき | 申請・届出時期 |
| --- | --- | --- |
| 登録の申請 （新規） →P4へ | 兵庫県内において新たに第一種フロン類 充塡回収業を行おうとするとき | 営業開始前 (登録が完了するまで営業はできません) |
| 登録の申請 （更新） →P8へ | 登録の有効期間(5年間)が満了するとき ※ 満了日が近づいたことについて、県からの連絡はありません。 | 登録の有効期間の満了日前 (できる限り２ヶ月程度前に 申請してください。) |
| 変更の届出 →P14へ | 次の事項を変更したとき ア 氏名、名称、住所、法人の場合は登記事項 証明書に記載されている代表者氏名、住所 イ ア以外の事業所の名称、所在地 ウ 取り扱う第一種特定製品の種類 エ 充塡及び回収するフロン類の種類 オ 事業所ごとの回収設備の種類 カ フロン類の種類ごとの充塡量が50kg以上の第一種特定製品の回収の有無 | 変更した日から30日以内 |
| （変更の報告） | キ 役員（代表者を除く） |  |
| 廃業等の届出 →P16へ | 次の事由が発生したとき ア 死亡 イ 法人の消滅または解散 ウ 第一種フロン類充塡回収業の廃止 | 廃業等の日から30日以内 |
| 充塡回収量等の報告 →P17へ | 年度が変わったとき | 年度終了後45日以内 （5月15日まで） |

手続きの標準処理期間は45日としています。

※ 各手続きは、兵庫県電子申請共同運営システム（ｅ－ひょうご）を利用し、パソ
コンから行うことができます。

詳しくは、ホームページ「ひょうごの環境」をご確認ください。

URL：https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/houkoku/leg_526

・令和５年４月から＜電子申請＞手続きを簡略化しました。

※ 紙での申請の場合、郵送によるトラブルを避けるため、収入証紙を貼付した申請
書はできるだけ提出先窓口へ持参してください。郵送によるトラブルが発生した場合、兵庫県は一切の責任を負いません。

（２）申請・届出・報告の提出先

本社または第一種フロン類充塡回収業を行う主たる事業所の所在地（兵庫県内に

事業所を構えずに移動式回収装置を用いる場合は主な業務地）を管轄する下表の担

当課あてに提出（電子申請の場合は、申請フォームで提出先を選択）してください。

※　登録申請を行った窓口は、登録番号の５桁目で判断することができます。

また、登録通知書の兵庫県知事印や、登録申請書（副本）の受領印からも判断す

ることができます。

| 名 称 | 住 所 ・ 電 話 番 号 | 管 轄 市 町 | 登 録 番 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 神戸県民ｾﾝﾀｰ 県民・産業振興課 | 〒653－0042 神戸市長田区二葉町5－1－32 078－647－9097 | 神戸市 | ２８１００□□□□ |
| 阪神北県民局 環 境 課 | 〒665－8567 宝塚市旭町2－4－15 0797－83－3146 | 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 猪名川町 | ２８１０３□□□□ ２８１０１□□□□※ ※平成26年３月31日までに 阪神南県民局で登録した分に限る。 |
|  |  | 尼崎市 西宮市 芦屋市 |  |
| 東播磨県民局 環 境 課 | 〒675－8566 加古川市加古川町寺家町天神木97－1 079－421－9313 | 明石市 加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 | ２８１０４□□□□ |
| 北播磨県民局 環 境 課 | 〒673－1431 加東市社字西柿1075－2 0795－42－9377 | 西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 | ２８１０５□□□□ |
| 西播磨県民局 環 境 課 | 〒678－1205 赤穂郡上郡町光都2－25 0791－58－2134 | 相生市 赤穂市 たつの市 宍粟市 上郡町 佐用町 太子町 | ２８１０６□□□□ ２８１０２□□□□※ ※平成26年３月31日までに 中播磨県民局で登録した分に限る。 |
|  |  | 姫路市 神河町 福崎町 市川町 |  |
| 但馬県民局 環 境 課 | 〒668－0025 豊岡市幸町7－11 0796－26－3651 | 豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 | ２８１０７□□□□ |
| 丹波県民局 環 境 課 | 〒669－3309 丹波市柏原町柏原688 0795－73－3774 | 丹波篠山市 丹波市 | ２８１０８□□□□ |
| 淡路県民局 環 境 課 | 〒656－0021 洲本市塩屋2－4－5 0799－26－2072 | 洲本市 南あわじ市 淡路市 | ２８１０９□□□□ |

３ 登録申請（新規）

この申請は、兵庫県内において新たに第一種フロン類充塡回収業を行おうとする

ときに必要です。

登録が完了するまで営業を開始できませんので、営業開始予定日よりも前に余裕

をもって申請してください。

（１）申請方法

① 電子申請

ホームページ「ひょうごの環境」をご確認ください。

説明事項やｅ－ひょうごへのリンクを掲載しています。

URL：https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/houkoku/leg_526

申請フォームへの添付が難しいときや原本の提出が必要な書類については、別途窓口への提出が必要です（郵送可）。

※　手数料は原則＜電子納付＞で納付してください。

② 紙での申請

ｅ－ひょうごに様式を掲載しています。①と同じURLからｅ－ひょうごを開

いてダウンロードいただくか、巻末の様式をご利用ください。

※　手数料は＜電子納付＞または＜兵庫県収入証紙＞で納付してください。

（２）登録に必要なこと

① 欠格条項（法第29条抜粋）に該当しないこと

ア 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定
める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定（引取業者（使用済自動
車再資源化法第2条第11項に規定する引取業者をいう。）、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等（使用済自動車再資源化法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。）に係るものに限る。）又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ウ 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

エ 第一種フロン類充塡回収業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

オ 第35条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

カ 法人であって、その役員が前各号のいずれかに該当する者

② フロン類回収設備について

登録基準（法第29条、法施行規則第９条抜粋）を満足すること

ア フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載された
フロン類回収設備が使用できること。

イ 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。

ウ 申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充塡量が50キログラム以上の
ものがある場合には、当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、1分間に200グラム以上のフロン類を回収できるものであること（複数の回収設備の能力の合計でも良い）。

※ 充塡のみを行う場合であっても、ア及びイの基準を満たす必要があります。

③ 申請手数料

登録申請（新規）の申請手数料は、６,０００円です。

＜電子納付＞または、＜兵庫県収入証紙＞で納付してください。

※　電子申請いただく場合、手数料は原則＜電子納付＞で納付してください。

＜電子納付＞の場合

ホームページ「ひょうごの環境」をご確認ください。

説明事項や電子納付システムへのリンクを掲載しています。

URL：https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/houkoku/leg_526

※　登録申請書（様式第１）の裏面の手数料欄に、電子納付番号(兵庫県電子

納付システムで手数料を納付後に発行される番号)を記入してください。

＜兵庫県収入証紙＞の場合

※　登録申請書（様式第１）の裏面の手数料欄に貼附してください。

消印(割印)はしないようにお願いします。

○ 兵庫県収入証紙の主な売りさばき所は以下のとおり

| 県庁舎 | ・神戸県民センター ・但馬県民局 | ・中播磨県民センター ・兵庫県庁１号館別館 |
| --- | --- | --- |
|  | ※場所は各申請窓口に問い合わせください。 |
| 兵庫県内の金融機関 | ・三井住友銀行 ・みなと銀行 ・中兵庫信用金庫 ・兵庫県信用組合 ・兵庫県内主要農業組合 | ・但馬銀行 ・但馬信用金庫 ・但陽信用金庫 ・兵庫県信用農業協同組合連合会 |
| その他、各種団体等 | ・一般社団法人兵庫県食品衛生協会（神戸市内以外の保健所内） ・一般財団法人兵庫県警察協会 各支部 ・一般社団法人兵庫県自家用自動車協会連合会 （宝塚自家用自動車協会、小野・加東自家用自動車協会） ・本田石油株式会社テクノプラザ西播給油所 ・株式会社田口綜合事務所 ・一般社団法人兵庫県建設業協会淡路支部 他 |

○ 郵送での購入を希望される方は、以下の売りさばき人あてにお申込みください。

※　詳しくは、兵庫県のホームページをご確認ください。　（｢兵庫県｣、「証紙」で検索）

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sk01/tb01_000000001.html

（３）申請書、添付書類等　※巻末の様式及び記載例を参照

＜電子申請＞の場合、ｅ－ひょうごに必要書類をアップロードしてください。申請フォームへの添付が難しいときや原本の提出が必要な書類については、31頁の「原本提出チェックリスト」とともに、別途窓口へ提出してください。

（郵送可）。

＜紙での申請＞の場合は、正本１部に、副本１部を添えて提出してください。

| 書 類 | 留 意 事 項 | 原本 提出 |
| --- | --- | --- |
| 委任状（Ａ４版） | 行政書士等に委任する場合 （行政書士の押印が必要） | ○ |
| 第一種フロン類充塡回収業者 登録・登録の更新申請書（様式第１） | 法で定められた様式 | - |
| 事業所一覧 | 主たる事業所は「様式第１」。その他の兵庫県内関係事業所は「事業所一覧」に記載.。 | - |
| 誓約書 （欠格条項に該当しない旨） | 個人事業主：本人 法人事業主：法人及び全役員 | - |
| 住民票（個人事業主の場合） ※個人番号及び住民票コードの記載のないもの | 住民基本台帳による本人確認情報を利用しますが、窓口から求められた場合は申請日の３ヶ月前以内に発行されたものを提出。（副本はコピー）。 ※ 個人番号及び住民票コードが記載された住民票は、本人の同意があっても受け取ることができません。 必ず、個人番号及び住民票コードの記載のないものをご用意ください。 | ○ |
| 登記事項証明書（法人の場合） | 申請日の３ヶ月前以内に発行されたもの（副本はコピー） | ○ |
| フロン類回収設備一覧表 | 事業所・種類・能力ごとに記載 | - |
| 回収設備の種類及び能力を証明 する書類 | カタログ、仕様書、取扱説明書等でこれらがわかるもの | - |
| 回収設備の構造図 | カタログ、仕様書、取扱説明書等の図面、写真等で回収設備の形状がわかるもの | - |
| 回収設備の所有権を示す書類 ※フロン類の充塡に関する項目のみ登録申請する場合であっても、フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類は必要です。 | 購入契約書、納品書、領収書、購入（販売）証明書等 ※フロン類の充塡に関する項目のみ登録申請する場合であっても、フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類は必要です。 | - |
| 回収設備を所有していないが、使用権原がある場合、使用権原があることを示す書類 | 借用契約書、共同使用規定書 等 | - |
| 「フロン類の性状及びフロン類の充塡・回収方法について十分な知見を有する者」の名簿 | フロン類の充塡及び回収作業に実際に携わる者のうち、知見を有する者 | - |
| 登録申請（新規）手数料 ６,０００円 | ＜電子納付＞または＜兵庫県収入証紙＞で納付してください。 | 兵庫県収入証紙の 場合○ |
| （登録通知書の郵送希望の場合） 返信用封筒 | 登録通知書（Ａ４）が入るサイズで、切手(簡易書留による郵送に必要な額)を貼付した封筒又はレターパックプラス | ○ |

※ 申請書若しくは添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載がないこと、

重要な事実の記載が欠けていないこと。

（４）登録通知書の受け取り

登録手続きが完了しましたらご連絡いたしますので、提出先窓口にてお受け取

りください。

登録通知書の郵送を希望される場合は、返信用封筒が必要です。

※ 切手貼付金額が不足している場合や、切手の貼付が無い場合は発送できません。

登録通知書は、変更届出や廃業等届出、また５年後の登録申請（更新）の際に

必要です。再発行はいたしませんので大切に保管してください。

４ 登録申請（更新）

登録は、５年が経過すると失効します。失効すると兵庫県内では営業できなく

なりますので、登録の有効期間の満了日が到来する前に申請してください。

満了日が近づいたことについて、県からの連絡はありません。

（登録の有効期間満了日の3か月前から受付可能ですが、できるだけ２ヶ月程度前

に申請してください。）

（１）申請方法

① 電子申請

ホームページ「ひょうごの環境」をご確認ください。

説明事項やｅ－ひょうごへのリンクを掲載しています。

URL：https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/houkoku/leg_526

申請フォームへの添付が難しいときや原本の提出が必要な書類については、別途窓口への提出が必要です（郵送可）。

※　手数料は原則＜電子納付＞で納付してください。

② 紙での申請

ｅ－ひょうごに様式を掲載しています。①と同じURLからｅ－ひょうごを開

いてダウンロードいただくか、巻末の様式をご利用ください。

※　手数料は＜電子納付＞または＜兵庫県収入証紙＞で納付してください。

（２）登録に必要なこと

登録申請（新規）と同じ。ただし、手数料の額は異なります。

（３）申請書、添付書類等　※巻末の様式及び記載例を参照

○ 登録申請（新規）と同じ。ただし、手数料の額は次のとおり。

| 登録申請（更新）手数料 ４,０００円 | ＜電子納付＞または＜兵庫県収入証紙＞で納付してください。 |
| --- | --- |

※　電子申請いただく場合、手数料は原則＜電子納付＞で納付してください。

＜電子納付＞の場合

ホームページ「ひょうごの環境」をご確認ください。

説明事項や電子納付システムへのリンクを掲載しています。

URL：https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/houkoku/leg_526

※　登録申請書（様式第１）の裏面の手数料欄に、電子納付番号(兵庫県電子

納付システムで手数料を納付後に発行される番号)を記入してください。

＜兵庫県収入証紙＞の場合

※　登録申請書（様式第１）の裏面の手数料欄に貼附してください。

消印(割印)はしないようにお願いします。

○ 現在お持ちの登録通知書

新しい登録通知書と引き替えに返却することも可。その場合は、申請時に

は写しを提出いただき、手続き後に原本を返却（返送）してください。

（４）登録通知書の受け取り

登録申請（新規）と同じ。

５ 第一種フロン類充塡回収業者登録簿

第一種特定製品の管理者や廃棄等実施者等が第一種フロン類充塡回収業者の

連絡先を検索できるよう、第一種フロン類充塡回収業者登録簿をホームページ

「ひょうごの環境」に掲載しています。

URL:https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/leg_262/leg_526

（登録簿に記載される内容）

登録番号、事業者名、住所、代表者氏名（法人の場合）、登録年月日、更新期限、事業所名、

事業所所在地、事業所電話番号、取り扱う特定製品の種類、取り扱うフロン類の種類

ただし、ホームページでの公表を望まない場合は、その旨を窓口へ申し出てくだ

さい。（申請書提出時でも可）

６ 第一種フロン類充塡回収業者の役割・責務等

（１）フロン類の充塡に関する基準

フロン類の充塡を行う際は、以下に示す基準に従わなければなりません。

（法第37条第３項、施行規則第14条）※条文は巻末の参考資料をご覧ください。

① 充塡前の確認

充塡を行う前に、点検等の記録の確認や外観目視検査等により、冷媒の漏えい・

故障等の有無やこれらに係る点検・修理の実施の有無を確認すること。

② 第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者への通知

「① 充塡前の確認」の確認方法及びその結果を整備者及び管理者に伝える

こと。

確認の結果、漏えいや故障等があり、当該漏えいや故障等に係る点検や修理

の実施を確認できない場合は、状況に応じて点検や修理が必要である旨を整備

者及び管理者に説明すること。

③ 修理等を行うまでの充塡（繰り返し充塡）の禁止

フロン類の漏えい又は故障等を確認した時は、やむを得ない場合※を除き、点

検の結果又は修理により、現に漏えいが生じていないことが確認できるまで充

塡を行わないこと。ただし、漏えい箇所の特定又は修理の実施が著しく困難な

場所に当該漏えいが生じている場合においてはこの限りでない。

※ 環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために

修理を行わずに応急的にフロン類の充塡を行うことが必要であり、かつ、漏えいを確

認した日から60日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、１回に

限り充塡を行うことができる。

④ 冷媒の確認

充塡しようとするフロン類の種類が第一種特定製品に表示されたフロン類の

種類に適合していること又は充塡しようとするフロン類の地球温暖化係数が第

一種特定製品に表示されたフロン類の地球温暖化係数よりも小さく、かつ、使用

して安全上支障がないものであることを確認すること。

なお、現に充塡されている冷媒とは異なるものを第一種特定製品に冷媒とし

て充塡しようとする場合は、あらかじめ管理者の承諾を得ること。

⑤ 充塡中及び充塡後の漏えい防止

充塡中にフロン類が大気中に放出されないよう必要な措置を実施すること。

また、必要以上に充塡を行う等不適切な充塡により、第一種特定製品の使用中に、

フロン類が大気中に放出されるおそれがないよう必要な措置を実施すること。

⑥ フロン類の性状及びフロン類の充塡方法についての十分な知見

「フロン類の性状及びフロン類の充塡方法に係る十分な知見を有する者」※が、

フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと。

※「フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について十分な知見を有する者」とは、下表に示す知識を有する者であり、該当する者の例としては、次のＡ～Ｃが考えられます。

| 冷凍空調の基礎 | ●冷凍，空調基礎用語（例：過熱度，過冷却，高圧，低圧，飽和圧力，冷凍効果エンタルピ，成績係数・常用圧力等） ●ｐ－ｈ線図、冷媒の物性、冷凍サイクル、圧力（耐圧，設計，運転，ゲージ，気密試験，漏れ試験）、潤滑油の物性、運転制御に関する知識 など |
| --- | --- |
| 使用機器の構造・機能 | ●圧縮機・電動機、潤滑装置、容量制御装置、蒸発器、凝縮器、付属機器 類、安全装置などの構造や機能 など |
| 冷媒配管 | ●配管設計（温度、振動、腐食環境）、配管施工技能（加工・工具類取扱）、切断・溶接・ろう付け作業、配管支持作業、保冷・防湿作業 ●冷媒系統部品（弁、フレア等継ぎ手類）に関する知識 など |
| 運転・診断 | ●運転調整の方法、漏えい検知器の取扱い、運転漏えい診断、適正充塡量 の判断に関する知識 など |
| 漏えい点検・修理 | ●システム漏えい点検方法、間接法による漏えい点検方法、直接法による漏えい点検、定期漏えい点検の頻度、定期漏えい点検の作業手順 ●加圧漏えい試験・真空検査 ●ろう付け作業 ●漏えい修理作業、漏えい点検・修理記録簿 ●回収装置、回収容器の取扱・運転手順 ●冷媒充塡作業 ●安全で効率的な冷媒回収作業 など |
| 漏えい予防保全 （漏らさない技術） | ●点検・整備（故障の診断，原因，漏えい防止方法） ●交換部品（耐用年数、設置環境） ●漏えい防止の予知診断技術 ●稼働時漏えい防止ノウハウ ●漏えい事例 |
| 冷媒設備に係る法規 | ●高圧ガス保安法 ●フロン排出抑制法 ●その他関係法令 |
| フルオロカーボンに よる地球環境問題 (必須ではないが望ましい) | ●オゾン層破壊問題 ●地球温暖化問題 ●回収・再利用の重要性 |

【十分な知見を有する者】に該当する者の例

Ａ：冷媒フロン類取扱技術者（第一種、第二種）

Ｂ：一定の資格等※を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を

受講した者

※ 一定の資格等に該当する例としては、以下の資格等があります。

| 資格の名称 | 認定者・主催者等 |
| --- | --- |
| 冷凍空調技士 | 公益社団法人日本冷凍空調学会 |
| 高圧ガス製造保安責任者（冷凍機械） | 高圧ガス保安協会 |
| 高圧ガス製造保安責任者（冷凍機械以外）であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に５年以上従事した者 |  |
| 冷凍空気調和機器施工技能士 | 中央職業能力開発協会 |
| 冷凍空調工事保安管理者 | 高圧ガス保安協会 |
| 自動車電気装置整備士（対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。） （ただし、平成20年３月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年３月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限ります。） |  |

Ｃ：十分な実務経験を有し、かつ、充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を

受講した者※

※　充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習とは、環境省及び経済産業省に

おいて、「十分な知見を有する者」を担保するための講習として適正性を確

認した講習をいいます。

詳細は環境省のＨＰをご覧ください。（「環境省」、「フロン」、「講習」で検索）

http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/koushuu.html

【注意】

第一種特定製品にフロン類を追加充塡する行為は、高圧ガス販売業務に該当し、高圧ガス保安法に基づく高圧ガス販売事業届を都道府県に届け出なければなりません。詳細は兵庫県消防保安課（TEL:078-362-9826）にご確認ください。

（２）フロン類の回収に関する基準

フロン類の回収を行う際は、以下に示す基準に従わなければなりません。

（法第44条第２項、施行規則第40条）　※条文は巻末の参考資料をご覧ください

① 適切な圧力の確保

第一種特定製品の冷媒回収口における圧力（絶対圧力）の値が、一定時間が

経過した後、以下の表に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。

ただし、第一種特定製品の整備に際してフロン類の回収を行う場合であって、

冷凍サイクルに残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合は、

この限りでない。

| フ ロ ン 類 の 圧 力 区 分 | 圧 力 |
| --- | --- |
| 低圧ガス（常用の温度での圧力が0.3MPa未満のもの） | 0.03 MPa 以下 |
| 高圧ガス（常用の温度での圧力が0.3MPa以上2MPa未満であって、フロン類の充塡量が2kg未満のもの） | 0.1 MPa 以下 |
| 高圧ガス（常用の温度での圧力が0.3MPa以上2MPa未満であって、フロン類の充塡量が2kg以上のもの） | 0.09 MPa 以下 |
| 高圧ガス（常用の温度での圧力が2MPa以上のもの） | 0.1 MPa 以下 |

② フロン類の性状及びフロン類の回収方法についての十分な知見

「フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者」※

が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

※「フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者」の例としては、以下のとおりです。

| 資格・講習等の名称 | 認定者・主催者等 |
| --- | --- |
| 冷媒フロン類取扱技術者 | 一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構 |
| 冷媒回収技術者 | 冷媒回収推進・技術センター（ＲＲＣ） |
| 高圧ガス製造保安責任者（冷凍機械） | 高圧ガス保安協会 |
| 冷凍空気調和機器施工技能士 | 中央職業能力開発協会 |
| 冷凍空調工事保安管理者 | 高圧ガス保安協会 |
| 冷凍空調技士 | 公益社団法人日本冷凍空調学会 |
| 技術士（機械部門（冷暖房・冷凍機械）） | 公益社団法人日本技術士会 |
| 自動車電気装置整備士 （ただし、平成20年３月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年３月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限ります。） |  |
| 兵庫県フロン回収・処理推進協議会の技術講習受講修了者 | 兵庫県フロン回収・処理推進協議会 TEL：078－362－3285 事務局：兵庫県水大気課内 |

（３）充塡証明書の交付

第一種特定製品の整備時（新規設置時を含む）にフロン類の充塡を行ったときは、次の事項を記載のうえ、30日以内に整備を発注した第一種特定製品の管理者に充塡証明書を交付しなければなりません。（法第37条第４項、施行規則第15条）

ア 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所

イ フロン類を充塡した第一種特定製品の所在

ウ フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報

エ フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び

登録番号

オ 充塡証明書の交付年月日

カ フロン類を充塡した年月日

キ 充塡したフロン類の種類ごとの量

ク 当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別

（４）回収証明書の交付

第一種特定製品の整備時にフロン類の回収を行ったときは、次の事項を記載の

うえ、30日以内に整備を発注した第一種特定製品の管理者に回収証明書を交付し

なければなりません。（法第39条第６項、施行規則第22条）

ア 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所

イ フロン類を回収した第一種特定製品の所在

ウ フロン類を回収した第一種特定製品を特定するための情報

エ フロン類を回収した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所

及び登録番号

オ 回収証明書の交付年月日

カ フロン類を回収した年月日

キ 回収したフロン類の種類ごとの量

（５）情報処理センターへの登録

管理者の承諾を得た上で、上記の充塡・回収証明書の記載事項を情報処理セン

ターへ登録することで、充塡・回収証明書の交付を省略することができます。

この場合、情報処理センターへの登録期限は、充塡・回収した日から20日以

内です。

（ 情報処理センターに関する問い合わせ先 ）

一般財団法人　日本冷媒・環境保全機構（JRECO）

〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館4F 406-2

TEL：03-5733-5311　　FAX：03-5733-5312

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.jreco.or.jp/

７ 変更の届出・報告

以下の事項のいずれかを変更した際には届出または報告が必要です。

変更した日から30日以内に登録申請を行った窓口へ提出してください。

ア 氏名、名称、住所

(法人の場合は、登記事項証明書に記載されている代表者氏名)

イ ア以外の事業所の名称、所在地

ウ 取り扱う第一種特定製品の種類

エ 充塡及び回収するフロン類の種類

オ 事業所ごとの回収設備の種類

【例①】 登録時は「CFC用」１台、「HCFC用」１台を所有していたが、新たに「CFC・

HCFC兼用」を１台追加（又は買い換え）した場合 →　届出が必要

【例②】 登録時は「CFC・HCFC・HFC兼用」を１台所有していたが、さらに「CFC・

HCFC・HFC兼用」を１台追加（又は買い換え）した場合 → 届出は不要

カ フロン類の種類ごと充塡量が50kg以上の第一種特定製品の回収の有無

キ 役員（代表者を除く）－様式「役員変更の報告書」

※ 兵庫県では、役員が欠格条項（P.6）に該当しないことを確認するため、役員の

変更時に報告を求めています。

（１）届出方法

① 電子申請

ホームページ「ひょうごの環境」をご確認ください。

説明事項やｅ－ひょうごへのリンクを掲載しています。

URL：https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/houkoku/leg_526

② 紙での届出

ｅ－ひょうごに様式を掲載しています。①と同じURLからｅ－ひょうごを開

いてダウンロードいただくか、巻末の様式をご利用ください。

（２）届出書、添付書類等　※巻末の様式及び記載例を参照

＜電子申請＞の場合、ｅ－ひょうごに必要書類をアップロードしてください。申請フォームへの添付が難しいときや原本の提出が必要な書類については、31頁の「原本提出チェックリスト」とともに、別途窓口へ提出してください。

（郵送可）。

＜紙での届出＞の場合は、正本１部に、副本１部を添えて提出してください。

（次ページに一覧表あり）

| 書類名 | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
|  | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ |  |
| 委任状（Ａ４版）★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 行政書士等に委任する場合 （行政書士の押印が必要） |
| 第一種フロン類充塡回収業者 変更届出書（様式第２） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 添付書類 | 事業所一覧 ※ |  | ○ |  |  |  |  |  | 主たる営業所又はその他の兵庫県関係事業所を変更したとき |
|  | 誓約書（法人事業主の場合、 欠格条項に該当しない旨） | ○ |  |  |  |  |  | ○ | アは代表者を変更したとき |
|  | 住民票★ （個人事業主の場合） ※個人番号及び住民票コードの記載のないもの | ○ |  |  |  |  |  |  | 住民基本台帳による本人確認情報を利用しますが、窓口から求められた場合は、申請日の３ヶ月前以内に発行されたものを提出してください。 |
|  | 登記事項証明書★ （法人の場合） | ○ |  |  |  |  |  | ○ | 申請日の３ヶ月前以内に発行されたものを提出してください。 |
|  | フロン類回収設備一覧表 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  | 回収設備の種類及び能力を 証明する書類 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  | 回収設備の構造図 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  | 回収設備の所有を示す書類 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  | 回収設備を所有しないが、 使用権限がある場合、使用権限があることを示す書類 |  |  |  | △ | △ | △ |  |  |
|  | 現在お持ちの登録通知書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 新しい登録通知書と引き替えに返却することも可。その場合は、申請時には写しを提出いただき、手続き後に原本を返却（返送）してください。 |
|  | 十分な知見を有する者の名簿 | △ | △ |  |  |  |  | △ | 名簿に変更や追加がある場合 |
| 役員変更の報告書 |  |  |  |  |  |  | ○ |  |

★印：原本の提出が必要な資料については、別途提出してください（郵送可）

（副本はコピー）

△印：該当がある場合のみ添付してください。

※印：事業所の移転に伴い、事業所ごとの回収設備の種類及び能力に変更がある

場合は、[オ]に係る届出も必要となります。

（３）登録通知書

登録申請（更新）と同じ。

登録の有効期間は届出前後で変更されません。

８ 廃業等の届出

次の事由が発生した場合、登録されている条件では第一種フロン類充塡回収業

が行えなくなりますので、届出が必要です。

発生した日から30日以内に登録申請を行った窓口へ提出してください。

| 発 生 し た 事 由 | 届 出 義 務 者 |
| --- | --- |
| 登録していた個人が死亡した場合 | 相続人 |
| 法人が合併により消滅した場合 | 法人の代表者であった者 |
| 法人が破産手続開始の決定により 解散した場合 | 破産管財人 |
| 法人が合併及び破産手続開始の決定 以外理由により解散した場合 | 清算人 |
| 兵庫県内において第一種フロン類 充塡回収業を廃止した場合 | 登録していた個人または法人の代表者 |

（１）届出方法

① 電子申請

ホームページ「ひょうごの環境」をご確認ください。

説明事項やｅ－ひょうごへのリンクを掲載しています。

URL：https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/houkoku/leg_526

② 紙での届出

ｅ－ひょうごに様式を掲載しています。①と同じURLからｅ－ひょうごを開

いてダウンロードいただくか、巻末の様式をご利用ください。

（２）届出書、添付書類等　　※巻末の様式及び記載例を参照

＜電子申請＞の場合、ｅ－ひょうごに必要書類をアップロードしてください。

申請フォームへの添付が難しいときや原本の提出が必要な書類については、31

頁の「原本提出チェックリスト」とともに別途窓口へ提出してください。

（郵送可）。

＜紙での届出＞の場合は、正本１部に、副本１部を添えて提出してください。

| 書 類 | 留 意 事 項 |
| --- | --- |
| 委任状（Ａ４版）★ | 行政書士等に委任する場合（行政書士の押印が必要） |
| 第一種フロン類充塡回収業者 廃業等届出書 | ①の届出義務者の名で届け出てください。 |
| 現在お持ちの登録通知書 | 廃業等年月日をもって無効となりますので、 届出先窓口へ返却してください。 |
| 第一種フロン類充塡回収業者の フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書（様式第３） | その年度の４月１日から廃業等年月日までの充塡量及び回収量を記入してください。 |

★印：原本の提出が必要な資料については、別途提出してください（郵送可）

（３）その他

個人事業主の場合、相続人等が第一種フロン類充塡回収業を行うときは、廃業

等を届け出るとともに、新たな登録申請（新規）を行ってください。

※ 法には、承継の規定はありません。

９ 充塡量及び回収量等に関する報告

前年度末時点で、兵庫県に登録のある第一種フロン類充塡回収業者は、前年度１年

間に県内で実施した第一種フロン類充塡回収業の実績等について、兵庫県知事に

報告しなければなりません。

※ 兵庫県内での第一種フロン類充塡回収業の実績のみを記入してください。

（他の都道府県での実績は該当する都道府県へ報告してください）。

（１）報告方法

① 電子申請

ホームページ「ひょうごの環境」をご確認ください。

説明事項やｅ－ひょうごへのリンクを掲載しています。

URL：https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/houkoku/leg_526

② 紙での報告

ｅ－ひょうごに様式を掲載しています。①と同じURLからｅ－ひょうごを開

いてダウンロードしてください。

（副本は必要ありませんが、控えが必要な場合は添付してください。）

※ 郵送での返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。

（２）提出期間

年度終了後45日以内（5月15日まで）

10 日々の業務の記録　　※５年間保存してください。

法に定められている記録内容は以下のとおりです。（法第47条、施行規則第51条）

※ フロン類の種類ごと、設置時／設置時以外の整備時、整備時／廃棄時に区別して記録

様式第1（第８条関係）

(表面)

| 第一種フロン類充塡回収業者 | 登録 登録の更新 | 申請書 |
| --- | --- | --- |

|  | ※登録番号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ※登録年月日 |  |

○年　○月　○日

兵　庫　県　知　事　　様

(郵便番号) ６５０－８５６７

住所 　神戸市中央区下山手通5-10-1

氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

| フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 | 第２７条第２項 第３０条第２項 | の規定により、 |
| --- | --- | --- |
| 必要な書類を添えて第一種フロン類充塡回収業者の | 登録 登録の更新 | を申請します。 |

| 事業所の名称及び所在地 |
| --- |
|  | 名称 |  |
|  | 所在地 | (郵便番号) 電話番号 |
| 回収の対象とする第一種特定製品の種類等及び回収しようとするフロン類の種類 |
|  | 回収の対象とする第一種特定製品の種類等 | 回収しようとするフロン類の種類 |
|  |  | CFC | HCFC | HFC |
|  | (1)エアコンディショナー | ○ |  | ○ |
|  | (2)冷蔵機器・冷凍機器 |  |  | ○ |
|  | フロン類の充塡量が50kg以上の第一種特定 製品 |  |  | ○ |
| 充塡の対象とする第一種特定製品の種類及び充塡しようとするフロン類の種類 |
|  | 充塡の対象とする第一種特定製品の種類 | 充塡しようとするフロン類の種類 |
|  |  | CFC | HCFC | HFC |
|  | (1)エアコンディショナー | ○ |  | ○ |
|  | (2)冷蔵機器・冷凍機器 | ○ |  | ○ |
| フロン類回収設備の種類、能力及び台数 |
|  | 設備の種類 | 能力 |
|  |  | 200g／min未満 | 200g／min以上 |
|  | CFC用 | １台 | 台 |
|  | HCFC用 | 台 | 台 |
|  | HFC用 | 台 | １台 |
|  | CFC、HCFC兼用 | 台 | 台 |
|  | CFC、HFC兼用 | 台 | 台 |
|  | HCFC、HFC兼用 | 台 | 台 |
|  | CFC、HCFC、HFC兼用 | 台 | 台 |

事　業　所　一　覧

事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) ○○○－○○○○ 兵庫県○○市○○町△△番地 電話番号 ○○○－○○○－○○○ FAX番号 ○○○－○○○－○○○

事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) ○○○－○○○○ 兵庫県○○市○○町△△番地 電話番号 ○○○－○○○－○○○ FAX番号 ○○○－○○○－○○○

事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) ○○○－○○○○ 兵庫県○○市○○町△△番地 電話番号 ○○○－○○○－○○○ FAX番号 ○○○－○○○－○○○

事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) ○○○－○○○○ 兵庫県○○市○○町△△番地 電話番号 ○○○－○○○－○○○ FAX番号 ○○○－○○○－○○○

事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) ○○○－○○○○ 兵庫県○○市○○町△△番地 電話番号 ○○○－○○○－○○○ FAX番号 ○○○－○○○－○○○

事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) ○○○－○○○○ 兵庫県○○市○○町△△番地 電話番号 ○○○－○○○－○○○ FAX番号 ○○○－○○○－○○○

様　式

誓　　約　　書

○年　○月　○日

兵庫県知事  様

（申請者）

住  　所　 　神戸市中央区下山手通5-10-1

（法人にあっては、主たる事務所の所在地)

電話番号　　０７８－３４１－７７１１

FAX番号　　○○○－○○○－○○○○

氏  　名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

登録申請者及びその役員は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第２９条第１項各号に該当していないことを誓約します。

フロン類回収設備一覧表

| 事業所名 | 番号 | メーカー | 機種名･形式名 | フロンの種類 | 能力(g/分) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ふ り が な ○○○○事業所 | １ | ㈱○○○製 | SE○○型 | CFC用､HCFC用､HFC用 | ○○g/分 | １ |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |

備考：事業所ごと、回収設備の機種ごとに記載すること。

フロン類の性状及びフロン類の充塡・回収方法について十分な知見を有する者（※１）の名簿

（事業所ごとに記載し、記入枠が足りない場合は、本様式をコピーして記載してください。）

| ふりがな 事業所名 | 充塡・回収の別（※２） | ふりがな 氏 名 | 所有する資格等（※３） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 充塡 | 回収 |
| ふ り が な ○○○○事業所 | 充塡・回収 | ふ り が な ○○ ○○ | ５ | １０ |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |

※１ 9～11頁（充塡）、12頁（回収）参照

※２ 該当するものを○で囲んでください。

※３ 下表に掲げる資格等の番号を記載してください。

| 番号 | 資格等 | 充塡 | 回収 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 冷媒フロン類取扱技術者 | ○ （※２） | ○ |
| ２ | 冷媒回収推進･技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者 |  | ○ |
| ３ | 冷凍空調技士 | ○ （※３） | ○ |
| ４ | 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) | ○ （※３） | ○ |
| ５ | 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に５年以上従事した者 | ○ （※３） |  |
| ６ | 冷凍空気調和機器施工技能士 | ○ （※３） | ○ |
| ７ | 冷凍空調工事保安管理者 | ○ （※３） | ○ |
| ８ | 自動車電気装置整備士 （ただし、平成20年３月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年３月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限ります。） | ○ （※１） （※３） | ○ |
| ９ | 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械)) |  | ○ |
| 10 | 兵庫県フロン回収・処理推進協議会の技術講習受講修了者 |  | ○ |
| 11 | 日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の冷媒の充塡に３年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン排出抑制法を順守し、違反したことがない技術者 | ○ （※３） |  |

※１ 充塡の対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限ります。

※２ 第二種冷媒取扱技術者は、一定規模以下の機器に限ります。

※３ 上記の資格等のほか、「十分な知見を有する者」を担保する講習として、環境省及び経

済産業省が適正性を確認した講習の受講が必要です。適正性が確認された講習については、

環境省HPでご確認ください。

URL：http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/koushuu.html

※４ 上記以外の有効な資格等を所有する場合は、受付窓口に申し出てください。

様式第２（第１１条関係）

第一種フロン類充塡回収業者変更届出書

○○年○○月○○日

兵 庫 県 知 事　　様

（郵便番号）６５０－８５６７

住　　所　神戸市中央区下山手通5-10-1

氏　　名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号　０７８－３４１－７７１１

登録番号　兵庫　第２８１０×××××

第一種フロン類充塡回収業に係る以下の事項について変更したので、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第３１条第１項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。

| 変更の内容 | 新 | 旧 |
| --- | --- | --- |
|  | （例１）事業所の名称及び所在地 ○○○○株式会社 ○○市○○町○－○ 電話/FAX：○○○－○○○－○○○○ （例２）回収対象の第一種特定製品の種類と設備の能力変更 ・エアコンディショナー ・フロンの充塡量が50kg以上の第一種 特定製品 CFC 250g/分 （例３）充塡対象の第一種特定製品及びフロン類の種類 ・充塡する第一特定製品の種類 エアコンディショナー ・充塡するフロン類の種類 CFC、HCFC | ○○○○株式会社 △△市△△町△－△ 電話/FAX：△△△－△△△－△△△△ ・エアコンディショナー CFC 150g/分 ・充塡する第一特定製品の種類 エアコンディショナー 冷蔵機器・冷凍機器 ・充塡するフロン類の種類 CFC、HCFC、HFC |
| 変更理由 | （例１） 事業所所在地の変更 （例２） 回収能力の向上 （例３） 充塡の対象としない第一種特定製品及びフロン類があるため |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様　式

役員変更の報告書

○○年○○月○○日

兵 庫 県 知 事　　様

（郵便番号） ６５０－８５６７

所　在　地  神戸市中央区下山手通5-10-1

名　　　称

代表者氏名

電話番号　０７８－３４１－７７１１

FAX番号　○○○－○○○－○○○○

登録番号　兵庫　第２８１０×××××

登録者の役員について変更したので、関係書類等を添えて届け出ます。

| 役員変更 の 内容 | 新 | 旧 |
| --- | --- | --- |
|  | （例）取締役 兵庫 太郎 | （例）取締役 兵庫 花子 |

第一種フロン類充塡回収業者廃業等届出書

○○年○○月○○日

兵庫県知事　様

届出者　　○○　○○

住　所　　兵庫県○○市○○町○○番地

氏　名　　○○　○○

○○年　○月　○○日付け第２８１０×××××号により登録を受けた第一種フロン類充塡回収業に係る事項について廃業等したので、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第３３条第１項の規定により届け出ます。

| 廃業等日 | ○○年 ○月○○日 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 廃業等の 理由 | １ 死亡 ２ 法人の合併による消滅 ３ 法人の破産による解散 ４ 法人の解散(合併及び破産以外の理由) ５ 兵庫県内の第一種フロン類充塡回収業の廃止 （該当するものを○で囲む） | ※受理年月日 | 年 月 日 |
|  |  | ※備考 |  |

備考１：※印は記入しないこと。

２：登録年月日（更新後は登録更新年月日）

３：廃業等の理由が上記５以外である場合の届出者は次のとおりとする。

| 死亡（個人経営の場合） | 相続人 |
| --- | --- |
| 法人の合併による消滅 | 法人を代表する役員であった者 |
| 法人の破産による解散 | 破産管財人 |
| 法人の解散(合併及び破産以外の理由) | 清算人 |

４：様式の大きさは日本産業規格Ａ４とすること。

フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書

【 記 載 要 領 】

※ 報告対象は、前年度１年間（4月1日～3月31日）の事業実績です。 ※ 兵庫県以外で第一種フロン類充塡回収業者登録を受けている場合も、兵庫県内での 実績のみを記載してください。 ※ 実績がない場合は、「0」と記載してください。

◆『登録番号』

第一種フロン類充塡回収業の登録通知書に記載されている登録番号（「28」で始まる9ケタの番号）を記載してください。

◆『充塡した第一種特定製品の台数』

フロン類の充塡を行った台数を、「設置時」と「設置時以外の整備時」に区別して記載してください。

◆『充塡した量』　（CFC→①,HCFC→⑨,HFC→⑰）

充塡したフロン類の合計量（いったん回収して再度充塡した量を除く。）を、「設置時」と「設置時以外の整備時」に区別して記載してください。

◆『回収した第一種特定製品の台数』

フロン類の回収を行った台数を、「整備時」と「廃棄時」に区別して記載してください。

◆『回収した量』　（CFC→②,HCFC→⑩,HFC→⑱）

回収したフロン類の合計量（いったん回収して再度充塡した量を除く。）を、「整備時」と「廃棄時」に区別して記載してください。

◆『年度当初に保管していた量』　(CFC→③,HCFC→⑪,HFC→⑲)

前年度に兵庫県に提出した報告書の「年度末に保管していた量」に記載した量をそのまま記載してください。

◆『第一種フロン類再生業者に引き渡した量』　(CFC→④,HCFC→⑫,HFC→⑳)

整備時・廃棄時に第一種特定製品から回収したフロン類のうち、フロン排出抑制法第50条第１項の規定に基づき許可を受けた再生業者に引き渡した量を記載してください。

◆『フロン類破壊業者に引き渡した量』　（CFC→⑤,HCFC→⑬,HFC→㉑）

整備時・廃棄時に冷凍空調機器等から回収したフロン類のうち、フロン排出抑制法第63条の規定に基づき許可を受けた破壊業者に引き渡した量を記載してください。

◆『法第50条第１項ただし書の規定により自ら再生し、充塡したフロン類の量』

（CFC→⑥,HCFC→⑭,HFC→㉒）

整備時または廃棄時に、第一種特定製品から回収したフロン類のうち、フロン排出抑制法第50条第１項ただし書の規定により自ら再生し、その再生したフロン類を回収した第一種特定製品とは別の第一種特定製品に充塡した量を記載してください。

◆『第49条第１号に規定する者に引き渡した量』　(CFC→⑦,HCFC→⑮,HFC→㉓)

整備時または廃棄時に、冷凍空調機器等から回収したフロン類のうち、フロン排出抑制法施行規則第49条第１号に規定する者に引き渡した量を記載してください。

◆『年度末に保管していた量』 （CFC→⑧,HCFC→⑯,HFC→㉔）

整備時または廃棄時に第一種特定製品から回収したフロン類のうち、3月31日の時点で自社のボンベ等で保管している量を記入してください。

原則として、以下の数式を満たすように記載してください。

※ Excel形式の場合、以下の数式を満たしていないセルはエラー（赤色）になります。（数式を満たすと消えます。）

| ＣＦＣ | ②＋③ ＝ ④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧ |
| --- | --- |
| ＨＣＦＣ | ⑩＋⑪ ＝ ⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯ |
| ＨＦＣ | ⑱＋⑲ ＝ ⑳＋㉑＋㉒＋㉓＋㉔ |

◆『フロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数』

確認依頼により確認作業を行った結果、フロン回収が行われず、「確認証明書」を発行した台数を記載してください。

※ 引取依頼により引取作業を行った結果、フロン回収が行われず、回収量"０"として
「引取証明書」を発行した台数は含みません。

※ フロンの回収を行い、「引取証明書」を発行した場合は「廃棄時回収」の欄に記載してください。

※ 自らフロンの回収を行った機器について、廃棄時等にフロン類が残っていないことを確認した（すでに「回収した台数」の欄に含まれている）台数は含みません。

※ 第一種フロン類充塡回収業者として取り扱っていない機器（フロン類を回収済みの
廃棄機器の処理や、フロン類の充塡に無関係な整備を行った機器等）の台数は含みません。

原本提出チェックリスト

（電子申請の場合のみ、この様式を提出書類と一緒に提出してください）

年　　月　　日

兵庫県知事　様

住　　所

氏　　名

電話番号

担当者氏名

１ 申請種別　※該当するものに○印をしてください。

| 登録申請 （新規） | 登録申請 （更新） | 変更の届出 | 廃業等の届出 |
| --- | --- | --- | --- |

２ 電子申請について

| 申込日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 到達番号 |  |

３ 申請手数料の電子納付について

※登録申請（新規）または登録申請（更新）の場合のみ。

| 電子納付日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 電子納付番号 |  |

４ 紙で提出する書類　提出する書類に✓してください。

必要な書類や留意事項は、必ず手引の該当ページをご確認ください。

| チェック欄 | 書 類 名 |
| --- | --- |
|  | 委 任 状 |
|  | 住 民 票（個人事業主の場合） |
|  | 登記事項証明書（法人の場合） |
|  | 返信用封筒（登録通知書の郵送希望の場合） |
|  | 現在お持ちの登録通知書 ※ |
|  | その他の書類（書類名を記載してください。） ・ ・ ・ |

※登録申請（更新）または変更の届出の場合、新しい登録通知書と引き替えに返却する

ことも可。その場合は、申請・届出時には写しを提出いただき、手続き後に原本を返

却（返送）してください。

※廃業等の届出の場合、廃業等年月日をもって無効となりますので、届出先窓口へ返却して

ください。

様式第１(第８条関係)

(表面)

| 第一種フロン類充塡回収業者 | 登録 登録の更新 | 申請書 |
| --- | --- | --- |

|  | ※登録番号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ※登録年月日 |  |

年　　月　　日

兵　庫　県　知　事　　様

(郵便番号)

住所

ふりがな

氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

| フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 | 第２７条第２項 第３０条第２項 | の規定により、 |
| --- | --- | --- |
| 必要な書類を添えて第一種フロン類充塡回収業者の | 登録 登録の更新 | を申請します。 |

| 事業所の名称及び所在地 |
| --- |
|  | 名称 |  |
|  | 所在地 | (郵便番号) 電話番号 |
| 回収の対象とする第一種特定製品の種類等及び回収しようとするフロン類の種類 |
|  | 回収の対象とする第一種特定製品の種類等 | 回収しようとするフロン類の種類 |
|  |  | CFC | HCFC | HFC |
|  | (1)エアコンディショナー |  |  |  |
|  | (2)冷蔵機器・冷凍機器 |  |  |  |
|  | フロン類の充塡量が50kg以上の第一種特定製品 |  |  |  |
| 充塡の対象とする第一種特定製品の種類及び充塡しようとするフロン類の種類 |
|  | 充塡の対象とする第一種特定製品の種類等 | 充塡しようとするフロン類の種類 |
|  |  | CFC | HCFC | HFC |
|  | (1)エアコンディショナー |  |  |  |
|  | (2)冷蔵機器・冷凍機器 |  |  |  |
| フロン類回収設備の種類、能力及び台数 |
|  | 設備の種類 | 能力 |
|  |  | 200g／min未満 | 200g／min以上 |
|  | CFC用 | 台 | 台 |
|  | HCFC用 | 台 | 台 |
|  | HFC用 | 台 | 台 |
|  | CFC、HCFC兼用 | 台 | 台 |
|  | CFC、HFC兼用 | 台 | 台 |
|  | HCFC、HFC兼用 | 台 | 台 |
|  | CFC、HCFC、HFC兼用 | 台 | 台 |

(裏面)

備考　1　※印の欄は、更新の場合に記入すること。

2　「回収の対象とする第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類」及び「充塡の対象とする第一種特定製品の種類及び充塡しようとするフロン類の種類」の欄には、該当するものに丸印を記入すること。

3　事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」以降の欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。

4　用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

5　下記の欄には、申請に係る事項の補足的説明、フロン類の回収を自ら行う者若しくはフロン類の回収に立ち会う者の氏名又はフロン類の充塡を自ら行う者若しくはフロン類の充塡に立ち会う者の氏名等を、任意に記載することができる。

※手数料について ＜電子納付＞の場合 電子納付番号（兵庫県電子納付システムで手数料を納付後に発行される番号）を記載してくだ さい。（大文字アルファベット１文字＋８桁の数字） ＜兵庫県収入証紙＞の場合 この枠内に兵庫県収入証紙を貼附してください。消印（割印）はしないようにお願いします。

事　業　所　一　覧

ふりがな 事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) 電話番号 FAX番号

ふりがな 事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) 電話番号 FAX番号

ふりがな 事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) 電話番号 FAX番号

ふりがな 事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) 電話番号 FAX番号

ふりがな 事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) 電話番号 FAX番号

ふりがな 事業所の名称

事業所の所在地 (郵便番号) 電話番号 FAX番号

様　式

誓　　約　　書

年　　月　　日

兵庫県知事  様

（申請者）

住  　所

（法人にあっては、主たる事務所の所在地)

電話番号

FAX番号

ふりがな

氏  　名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

登録申請者及びその役員は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第２９第１項各号に該当していないことを誓約します。

フロン類回収設備一覧表

| ふりがな 事業所名 | 番号 | メーカー | 機種名･形式名 | フロンの種類 | 能力(g/分) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |
|  |  |  |  | CFC用､HCFC用､HFC用 |  |  |

備考：事業所ごと、回収設備の機種ごとに記載すること。

（回収設備の所有権・使用権限を示す書類が無い場合）

年　　月　　日

申　　立　　書

兵庫県知事　様

住　所：

ふりがな

氏　名：

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

私（当社）はフロン類の充塡、回収にあたり、下記の回収設備を所有し、使用しています。

記

１　メーカー

２　型式

３　台数

４　回収設備写真

※所有する回収設備の写真（全体写真とメーカー及び型式が分かる写真）を添えて、本様式をご提出ください。

フロン類の性状及びフロン類の充塡・回収方法について十分な知見を有する者（※１）の名簿

（事業所ごとに記載し、記入枠が足りない場合は、本様式をコピーして記載してください。）

| ふりがな 事業所名 | 充塡・回収の別（※２） | ふりがな 氏 名 | 所有する資格等（※３） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 充塡 | 回収 |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |
|  | 充塡・回収 |  |  |  |

※１ 9～11頁（充塡）、12頁（回収）参照

※２ 該当するものを○で囲んでください。

※３ 下表に掲げる資格等の番号を記載してください。

| 番号 | 資格等 | 充塡 | 回収 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 冷媒フロン類取扱技術者 | ○ （※２） | ○ |
| ２ | 冷媒回収推進･技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者 |  | ○ |
| ３ | 冷凍空調技士 | ○ （※３） | ○ |
| ４ | 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) | ○ （※３） | ○ |
| ５ | 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に５年以上従事した者 | ○ （※３） |  |
| ６ | 冷凍空気調和機器施工技能士 | ○ （※３） | ○ |
| ７ | 冷凍空調工事保安管理者 | ○ （※３） | ○ |
| ８ | 自動車電気装置整備士 （ただし、平成20年３月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年３月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限ります。） | ○ （※１） （※３） | ○ |
| ９ | 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械)) |  | ○ |
| 10 | 兵庫県フロン回収・処理推進協議会の技術講習受講修了者 |  | ○ |
| 11 | 日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の冷媒の充塡に３年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン排出抑制法を順守し、違反したことがない技術者 | ○ （※３） |  |

※１ 充塡の対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限ります。

※２ 第二種冷媒取扱技術者は、一定規模以下の機器に限ります。

※３ 上記の資格等のほか、「十分な知見を有する者」を担保する講習として、環境省及び経

済産業省が適正性を確認した講習の受講が必要です。適正性が確認された講習については、

環境省HPでご確認ください。

URL：http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/koushuu.html

※４ 上記以外の有効な資格等を所有する場合は、受付窓口に申し出てください。

様式第２（第１１条関係）

第一種フロン類充塡回収業者変更届出書

年　　月　　日

兵 庫 県 知 事　　様

（郵便番号）

住　　所

ふりがな

氏　　名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

登録番号

第一種フロン類充塡回収業に係る以下の事項について変更したので、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第３１条第１項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。

| 変更の内容 | 新 | 旧 |
| --- | --- | --- |
| 変更理由 |  |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様　式

役員変更の報告書

年　　月　　日

兵 庫 県 知 事　　様

（郵便番号）

所　在　地

名　　　称

ふりがな

代表者氏名

電話番号

FAX番号

登録番号

登録者の役員について変更したので、関係書類等を添えて届け出ます。

| 役員変更 の 内容 | 新 | 旧 |
| --- | --- | --- |

第一種フロン類充塡回収業者廃業等届出書

年　　月　　日

兵庫県知事　様

届出者

住　所

ふりがな

氏　名

年　　月　　　日付け第　　　　　　　号により登録を受けた第一種フロン類充塡回収業に係る事項について廃業等したので、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第３３条第１項の規定により届け出ます。

| 廃業等日 | 年 月 日 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 廃業等の 理由 | １ 死亡 ２ 法人の合併による消滅 ３ 法人の破産による解散 ４ 法人の解散(合併及び破産以外の理由) ５ 兵庫県内の第一種フロン類充塡回収業の廃止 （該当するものを○で囲む） | ※受理年月日 | 年 月 日 |
|  |  | ※備考 |  |

備考１：※印は記入しないこと。

２：登録年月日（更新後は登録更新年月日）

３：廃業等の理由が５以外である場合の届出者は次のとおりとする。

| 死亡（個人経営の場合） | 相続人 |
| --- | --- |
| 法人の合併による消滅 | 法人を代表する役員であった者 |
| 法人の破産による解散 | 破産管財人 |
| 法人の解散(合併及び破産以外の理由) | 清算人 |

４：様式の大きさは日本産業規格Ａ４とすること。

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律等（抜粋）

【フロン類の充塡に関する基準】

◆法第37条

第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業者で　　ある場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充塡を行うときは、この限りでない。

２　第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の充塡の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が第76条第1項に規定する情報処理センター（以下この節において「情報処理センター」という。）の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に対し通知しなければならない。

３　第一種フロン類充塡回収業者（第1項ただし書の規定により自らフロン類の充塡を行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第1項、第47条第1項から第3項まで並びに第49条第1項、第2項、第5項及び第7項において同じ。）は、第1項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充塡に関する基準に従って行わなければならない。

↳ 施行規則第14条

４　第一種フロン類充塡回収業者は、第1項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面（以下この項及び次条第1項において「充塡証明書」という。）に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該充塡証明書を交付しなければならない。

◆施行規則第14条

法第37条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

１　第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行う前に、当該第一種特定製品について、当該第一種特定製品の管理者が保存する点検及び整備に係る記録簿を確認すること、外観を目視により検査することその他の簡易な方法により、次に掲げる事項を確認（次号及び第3号において「充塡前の確認」という。）すること。

イ　第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の漏えい（以下この条において単に「漏えい」という。）の有無並びに漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該漏えいを防止するために必要な措置（以下この条において「修理」という。）の実施の有無

ロ　漏えいを現に生じさせている蓋然性が高い故障又はその徴候（以下この条において「故障等」という。）の有無並びに故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検及び修理の実施の有無

２　前号の充塡前の確認を行った場合において、当該充塡前の確認の方法及びその結果並びに  次に掲げる事項について第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者に通知すること。

イ　漏えいを確認し、かつ、当該漏えいに係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該漏えい箇所を特定するための点検及び修理の実施の必要性

ロ　漏えいを確認し、当該漏えいに係る点検による漏えい箇所の特定及び修理の実施を確認  できない場合にあっては、修理の実施の必要性

ハ　故障等を確認し、かつ、当該故障等に係る点検の実施を確認できない場合にあっては、    当該故障等の原因を特定するための点検及び点検の結果において当該故障等により漏えいが現に生じていることが確認された場合における修理の実施の必要性

３　第1号の充塡前の確認を行った場合において、漏えい又は故障等を確認したときは、次に   掲げる事項を確認するまで第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行ってはならない。ただし、漏えい箇所の特定又は修理の実施が著しく困難な場所に当該漏えいが生じている場合においては、この限りでない。

イ　漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現に生じていないこと。

ロ　故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検を行ったこと及び次に掲げる  いずれかの事項

(1)　当該故障等により漏えいが現に生じていないこと。

(2)　当該故障等による漏えいを確認したときは、当該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現に生じていないこと。

４　人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないよう、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類の充塡を行うことが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から60日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、前号の規定にかかわらず、同号イ及びロに規定する事項の確認前に、一回に限り充塡を行うことができる。

５　充塡しようとするフロン類の種類が法第87条第3号に基づき第一種特定製品に表示されたフロン類の種類に適合していることを確認すること又は充塡しようとするフロン類の地球温暖化係数（フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数をいう。以下この号及び第94条において同じ。）が当該第一種特定製品に表示されたフロン類の地球温暖化係数よりも小さく、かつ、当該第一種特定製品に使用して安全上支障がないものであることを当該第一種特定製品の製造業者等に確認すること。

６　現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを当該第一種特定製品に冷媒として充塡しようとする場合は、あらかじめ、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得ること。

７　フロン類の充塡に際して、フロン類が大気中に放出されないよう必要な措置を講ずること。

８　必要以上に充塡を行うことその他の不適切な充塡により、第一種特定製品の使用に際して、フロン類が大気中に放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずること。

９　フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の   充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと。

【フロン類の回収に関する基準】

◆法第44条

第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第41条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第1項の規定による書面の交付又は同条第6項の規定による委託確認書の回付がない場合その他正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。

２　第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。  　↓

施行規則第40条

◆施行規則第40条

法第44条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

１　第一種特定製品の冷媒回収口における圧力（絶対圧力をいう。以下この号において同じ。）の値が、一定時間が経過した後、別表第1の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし、法第39条第1項に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクル（第一種特定製品中の密閉された系統であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。）に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、この限りでない。

２　フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

別表第1（第40条関係）

| フ ロ ン 類 の 圧 力 区 分 | 圧 力 |
| --- | --- |
| 低圧ガス（常用の温度での圧力が0.3メガパスカル未満のもの） | 0.03メガパスカル |
| 高圧ガス（常用の温度での圧力が0.3メガパスカル以上2メガパスカル未満であって、フロン類の充塡量が2キログラム未満のもの） | 0.1メガパスカル |
| 高圧ガス（常用の温度での圧力が0.3メガパスカル以上2メガパスカル未満であって、フロン類の充塡量が2キログラム以上のもの） | 0.09メガパスカル |
| 高圧ガス（常用の温度での圧力が2メガパスカル以上のもの） | 0.1メガパスカル |

# Text boxes

【申込先】一般財団法人兵庫県警察協会

〒650-8510　神戸市中央区下山手通5-4-1

TEL: 078-351-7834

ア フロン類を充塡した年月日

イ 充塡に係る整備を発注した管理者及び整備者の氏名又は名称及び住所

ウ 充塡した第一種特定製品の種類及び台数、充塡したフロン類量

（いったん回収して再度充塡した量を除く）

エ フロン類を回収した年月日

オ 回収に係る整備を発注した管理者及び整備者又は廃棄等実施者及び引渡受託者の

氏名又は名称及び住所

カ 回収した第一種特定製品の種類及び台数、回収したフロン類量

（いったん回収して再度充塡した量を除く）

キ 法第41条の規定により第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認

をした年月日、当該確認の委託をした第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称

及び住所並びに当該確認に係る第一種特定製品の種類及び台数

ク 法第50条第１項ただし書きの規定により第一種フロン類充塡回収業者自ら再生した

年月日及び再生したフロン類量、再生したフロン類を充塡した年月日及び充塡した量、

当該充塡に係る整備を発注した管理者の氏名又は名称及び住所

ケ フロン類を再生業者に引き渡した年月日、再生業者の氏名又は名称、引渡量

コ フロン類破壊業者に引き渡した年月日、破壊業者の氏名又は名称、引渡量

サ 法施行規則第49条第１項に規定する場合の引き渡した年月日、相手方の氏名又は

名称、引渡量

シ 法施行規則第49条第２項に規定する場合の引き渡した年月日及び返却された年月日、相手方の氏名又は名称及び住所、引渡（返却）量

該当しない方を＝で
消して下さい。

記載例

記入は不要です。

申請する年月日を記入して下さい。

●住所は個人の場合は住民票、
法人の場合は登記簿謄本と一致するもの。

●氏名のふりがなを記入して下さい。

株式会社兵庫工業　○○

ひょうご　たろう

代表取締役 兵庫 太郎

０７８‐３４１－７７１１

この枠内は、主たる事業所について記入して下さい。
（本社兼事業所の場合は、上と同様の事項を記入。）

HFC充塡量50Kg以上

のエアコンの場合は、

２ヶ所に○を記入。

①仕様書やカタログで回収能力が200g/min未満か以上かを確認。

②充塡量50kg以上のものを回収する場合には、回収能力が200g/min以上の設備が必要。（複数の回収設備の能力の合計でも良い）

③以上の条件を、事業所ごとに確認できるよう仕様書や納品書等の書類を添付。

記載例

様式第１に記入した事業所以外の兵庫県での営業に関する事業所について記入して下さい。

記載例

申請する年月日を記入して下さい。

●住所は個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄本と一致するもの。

●氏名のふりがなを記入して下さい。

代表取締役 兵庫 太郎

ひょうご　たろう

株式会社兵庫工業　○○

記載例

仕様書等に記載された値のうち、ＪＩＳ検査基準により算定された値を記載して下さい。

記載例

記載例

届出する年月日を記載して下さい。

●住所は個人の場合は住民票、
法人の場合は登記簿謄本と一致するもの。

・氏名のふりがな

を記入して下さい。

代表取締役 兵庫 太郎

株式会社兵庫工業　○○

ひょうご　たろう

記載例

報告する年月日を記載して下さい。

●所在地は登記簿謄本と一致するもの
●氏名のふりがな

を記載して下さい。

株式会社兵庫工業　○○

ひょうご　たろう

代表取締役 兵庫 太郎

記載例

届出する年月日を記載して下さい。

ふ り　が な

登録年月日を記載して下さい。

登録番号を記載して下さい。

ふ り　が な

廃業等した日を記載して下さい。

記載例

※ホームページ「ひょうごの環境」にExcel形式の
様式を掲載しております。

お手数ですが、ダウンロードのうえ作成してください。

URL:https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/warming/houkoku/leg_526