## 日々点検（店舗用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ､ﾋﾞﾙﾏﾙ）
|  |  | 日々点検チェックシートの例 |  |  | 管理番号
店舗用パッケージ・ビル用マルチの場合
担当者名
|  | 点 検 項 目 |  | 推奨 点検頻度 | 年
月
日
店舗用 パッケージ エアコン （分離型）・ ビル用 マルチ エアコン | 室外機点検 | 1 | 機器の異常振動・異常運転音 | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
|  | 2 | 機器及び機器周辺の油にじみ | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
|  | 3 | 機器のキズの有無、熱交換器の腐食、 錆びなど | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
| 室内機点検 | 4 | 熱交換器の霜付きの有無 | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
店舗用 パッケージ エアコン （一体 （内蔵）型） | 室内機点検 |  | 熱交換器の霜付きの有無 | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
気 付 き 事 項

## 日々点検（ｼｮｰｹｰｽ冷凍冷蔵庫）
|  | 日々点検チェックシートの例 |  |  | 管理番号
冷凍冷蔵ショーケース・業務用冷凍冷蔵庫の場合
担当者名
| 点 検 項 目 |  | 推奨 点検頻度 | 年
月
日
室内機点検 | 1 | ショーケース・業務用冷凍冷蔵庫内 | ２回／日以上
温 度 の 記 録
| 2 | ショーケース内部の熱交換器の霜付きの有無 | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
| 3 | ショーケース内部の 熱交換器や配管の油のにじみの有無 | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
| 4 | ショーケース周辺の油のにじみ | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
室外機点検 | 5 | 室外機の異常振動・異常運転音 | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
| 6 | 機器及び室外機周辺の油のにじみ | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
| 7 | 室外機のキズ、熱交換器の腐食、錆びなどの有無 | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
業務用冷凍冷蔵庫 | 8 | 庫内熱交換器（凝縮器・冷却器）の霜付き、 油のにじみの有無（室内機） | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
| 9 | 冷凍機周りの油のにじみ、異常振動、 異常運転音（室外機） | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
気 付 き 事 項

## 日々点検（大型冷凍機）
|  | 日々点検チェックシートの例 |  |  | 管理番号
大型冷凍機（ターボ、スクリュー、チリングユニット）の場合
担当者名
| 点 検 項 目 |  | 推奨 点検頻度 | 年
月
日
冷凍機本体点検 | 1 |  | ２回／日以上
冷媒液面の低下はないか （レシーバーなど）
| 2 |  | ２回／日以上
冷水出入口温度
| 3 |  | ２回／日以上
冷却水出入口温度（水冷式）
冷凍機周囲点検 | 1 |  | ２回／日以上
機器の異常振動・異常運転音
| 2 |  | １回／日以上
サイトグラス （液ラインに気泡が発生していないか）
気 付 き 事 項

## 日々点検（冷凍冷蔵倉庫）
|  | 日々点検チェックシートの例 |  |  | 管理番号
冷凍冷蔵倉庫の場合
担当者名
| 点 検 項 目 |  | 推奨 点検頻度 | 年
月
日
３回／日以上
庫内温度の記録
冷凍機本体点検 | 1 | ① 高圧の記録 | ３回／日以上
② 低圧の記録
③ 油圧の記録
④ 油面の記録
⑤ 電流の記録
⑥ 電圧の記録
| 2 |  | ３回／日以上
冷却水出入口温度（水冷式）
| 3 | 機器周辺の油のにじみ （冷凍機本体、空冷室外機外観、配管） | ３回／日以上
冷凍機周囲点検 | 1 | 受液器の液面計の冷媒液面は 標準レベルになっているか | １回／日以上
| 2 | 機器の異常振動・異常運転音、 冷凍機の異常発停 | ３回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
庫内点検 |  | 冷却器の霜付き、油のにじみの有無 | １回／日以上
（安全で容易に目視ができる場合）
気 付 き 事 項